## Slide 1: Môn học: IoT và Ứng dụng
Triển khai hệ thống IoT cho cảnh báo cháy tự động trong môi trường mạng không dây

## Slide 2: LAB DEMO GIÁM SÁT: NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM
Sơ đồ:

## Slide 3: Mạch Esp8266 & Cảm biến dht11

## Slide 4: Đặc tả hệ thống
Các thành phần chính:
- Mạch Esp8266: Giao tiếp MQTT cloud và dht11
- Cảm biến dht11 input: Nhiệt độ và độ ẩm.
- Loa cảnh báo + nguồn 1.0A, 12V + RELAY
- Cloud thingspeak:
+ Quản lý dữ liệu từ client qua API;
+ Giao tiếp với IFTTT.
- Web service IFTTT:
+ API giao tiếp cloud;
+ Gửi cảnh báo cho email khi sự kiện xảy ra.
Đăng ký cloud: https://thingspeak.com/channels/new

## Slide 5: Kết quả
Kết quả:
(1) Thực hiện.
Cảnh báo cháy khi cảm biến nhiệt độ cao hơn ngưỡng mặc định, sau khi kích hoạt Relay.
Thực hiện các yêu cầu trong hướng dẫn (cloud, email, public kênh, gửi email, etc).
Cảnh báo đèn led khi cho độ ẩm (tương tự như cảnh báo cháy).
Lưu trữ nhật ký nhiệt độ và độ ẩm: logfile tại máy tính (MySQL, SQL)
(2) Ext: Xây dựng App kích hoạt hệ thống tưới tiêu tự động.

## Slide 6: Nhận và gửi dữ liệu của mạch nhúng và cloud
Nhận và gửi dữ liệu của mạch nhúng và cloud được giao tiếp mạng không dây (e.g., Mobile hotspot)

## Slide 7: Mạch Esp8266 & Cảm biến dht11

## Slide 8: Loa cảnh báo & Time delay

## Slide 9: Loa cảnh báo & Time delay
Dây đỏ loa- đỏ nguồn; đen nguồn - cổng com ( Delay); đen loa - cổng no( Delay)

## Slide 10: Cài đặt môi trường Arduino
Download software: https://www.arduino.cc/en/software

## Slide 11: Cài đặt môi trường Arduino (tt)
Download software: https://www.arduino.cc/en/software/OldSoftwareReleases

## Slide 12: Cài đặt môi trường Arduino (tt)
Cài đặt:

## Slide 13: Giao diện chính của Arduino

## Slide 14: Khai báo ID/ PASSWORD (kênh) trên Arduino

## Slide 15: Cài đặt Thư viện Arduino https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 16: Chọn loại board Arduino

## Slide 17: Thiết lập cổng COM giữa Arduino và máy tính

## Slide 18: Cài đặt Driver thiết bị giao tiếp

## Slide 19: Đăng ký MQTT Cloud để kết nối thiết bị
Đăng ký: thingspeak.com và tạo kết nối.

## Slide 20
Đăng ký tài khoản thingspeak và tạo kết nối bằng Email.

## Slide 21: Thiết lập kênh: Nhiệt độ, độ ẩm
Đăng nhập và tạo 1 new channel.

## Slide 22: Tạo kênh: Nhiệt độ, độ ẩm (tt)
Tạo 1 channel.

## Slide 23: Giao diện quản lý kênh.
https://thingspeak.com/channels/1848057/private_show

## Slide 24: Giao diện quản lý kênh (tt)
https://thingspeak.com/channels/1848057/private_show

## Slide 25: Tạo thông tin kết nối thiết bị với kênh

## Slide 26: MQTT kết nối giữa 8266 và cloud

## Slide 27: Thông tin MQTT kết nối giữa 8266 và cloud(tt)

## Slide 28: kết nối giữa ESP8266 và cloud (API)

## Slide 29: Khai báo MQTT secrets

## Slide 30: Khai báo thư viện
#include "EspMQTTClient.h"
#include "mqtt_secrets.h"
#include "DHT.h"

## Slide 31: Qúa trình nạp coding

## Slide 32: Kết quả giám sát được nhiệt độ và độ ẩm https://thingspeak.com/channels/1848057

## Slide 33: IFTTT - Khai báo sự kiện gửi email; và giao tiếp Cloud
https://ifttt.com/
API liên kết cloud thingpeak

## Slide 34: Dịch vụ tin nhắn
https://ifttt.com/

## Slide 35: Dịch vụ tin nhắn
https://ifttt.com/

## Slide 36: Khai báo tên dịch vụ tin nhắn

## Slide 37: Thông báo qua email

## Slide 38: Thông báo qua email

## Slide 39: Thông tin email nhận cảnh báo

## Slide 40: Cloud -Thiết lập cảnh báo email tự động https://maker.ifttt.com/trigger/notify_tem_hum/with/key/m7MiAnpfhcPQuCHhgvelE1jEw8f3Q3Wbd2PrV36FFKE

## Slide 41: Thiết lập cảnh báo (tt) https://maker.ifttt.com/trigger/notify_tem_hum/with/key/m7MiAnpfhcPQuCHhgvelE1jEw8f3Q3Wbd2PrV36FFKE

## Slide 42: Kết quả: - Gửi cảnh báo email tự động khi sự kiện nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng - Phát ra loa cảnh báo cháy qua môi trường mạng không dây.